Информация

об использовании бюджетных средств, а также средств, полученных из других источников МБУК «Ельнинский районный централизованный культурно-досуговый центр» для ремонта Коробецкого СДК.

Согласно Распоряжения Администрации Смоленской области от 25.06.2018 №753-р/адм из резервного фонда Администрации Смоленской области на безвозмездной и безвозвратной основах выделено 100 000 рублей на приобретение оконных блоков и элементов системы отопления для ремонта Коробецкого СДК по обращению депутата Смоленской Областной Думы Лосенко М.В.

Согласно Распоряжения Администрации Смоленской области от 03.07.2018 №882-р/адм  из резервного фонда Администрации Смоленской области на безвозмездной и безвозвратной основах выделено 150 000 рублей на приобретение материалов для замены электрической проводки, строительных материалов, пиломатериалов, дверей и окон, элементов системы отопления для ремонта Коробецкого СДК по обращению депутата Смоленской Областной Думы Леонова С.Д.

Всего для ремонта Коробецкого СДК было выделено 250 000 рублей.

На выделенные средства были приобретены:

5 оконных блоков на сумму 53 000 рублей,

элементы системы отопления на сумму 79 680 рублей: стекловолоконные трубы диаметр 32 – 52 м., стекловолоконные трубы диаметр 25 – 46 м., стекловолоконные трубы диаметр 20 – 30 м., тройник 32*20*32 – 12шт, тройник 32 – 2 шт, тройник 32*25*32 – 1 шт., тройник 25*20*25 – 6 шт., муфта переходная вн-вн 32/25 – 6шт., муфта переходная вн-вн 25/20 – 4 шт, угольник 32 90 град – 26 шт., угольник 25 90 град – 12 шт., угольник 20 90 град – 30 шт., кран шаровой для радиаторов угловой 20*1/2" – 20 шт., кран шаровой 25 – 1 шт., кран шаровой 20 – 2 шт., МК 20*1/2" нар. р. – 1 шт, МКР 32*1 1/4" нар. Р – 2 шт., МКР 25*3/4" вн. Р – 1 шт, группа безопасности (бака) – 1 шт., Расширительный бак RV-8 – 1 шт., Опора 32 – 100 шт., опора 25 – 92 шт., Опора 20 – 50 шт., кронштейн – 10 шт., анкера – 4 шт., нить сантехническая, угол крепежный, проушины, хомуты, подмотка для труб.

Также приобретались материалы для ремонта на сумму 117 320 рублей:

Дверь металлическая СТАНДАРТ  860 правая, добор ВЕНГЕ 150мм, наличники ВЕНГЕ, дверь щитовая ДФГ Арочная 800, наличник сращенный бессучковый, петли бронза НОРА, ручка деревянная банная, деревозащитный Махагон 0,8л, лак Яхтный 0,8л, Дверное полотно лесенка ДГ Беленый дуб 800, коробка дуб беленый, наличники дуб беленый, петли хром комплект, ручка скоба хром, ручка круглая Зш-1 хром с ключом, добор беленый дуб,

эмаль ПФ-266 для пола Эконом – 14 банок,

эмаль акриловая ЭКСПЕРТ для потолка – 40 кг,

колер Эксперт – 8 шт., эмаль белая – 10 банок, валики и кисти, уайт-спирит, саморезы, трансформатор, бокс для автоматов и автоматы для электрического котла, электрические патроны и изолента, гвозди, цемент – 75 кг., емкость для приготовления раствора, пиломатериал хвойный обрезной обработан консервантом «Сенеж» для обустройства сцены, ветровых досок, полок, ступенек для крыльца, кирпич – 100 шт., железо оцинкованное для отливов – 4 листа, арматура и шинка металлическая для заземления – 8 шт., электроды, монтажная пена, диск отрезной – 15 шт., сухая смесь – 10 мешков, шпатлевка – 50 кг., обои – 13 трубок, клей обойный, фотообои – 1 трубка, ДВП, болты и гайки для крыльца – 25 шт.

Кроме того Лосенко М.В. за счет собственных средств приобрел необходимое электрооборудование (светильники, короба, розетки, выключатели, автоматы, электрокабели), а специалисты АО «ЭлС»  произвели технологическое присоединение здания СДК к электосети, монтаж и наладку оборудования.

Кроме того, за счет средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности на подвоз работников для производства строительных работ, а также доставка из г. Десногорск работников и материалов, было израсходовано на ГСМ 18 200 рублей.

Директор

МБУК «Культурно-досуговый центр»                                                  Г. Н. Чибисова