АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЕЛЬНИНСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  25.05.2020  № 208

г. Ельня

Об утверждении Регламента информационного взаимодействия Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области с Администрацией Смоленской области при возникновении нарушений в работе систем тепло-, водоснабжения и водоотведения населения и социально-значимых объектов

С целью организации непрерывного мониторинга состояния объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения населения и своевременного принятия мер, при возникновении нарушений в работе систем тепло-, водоснабжения и водоотведения населения и социально-значимых объектов в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 №115, Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года N 103, руководствуясь статьёй 7 Устава муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области (новая редакция), Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Регламент информационного взаимодействия Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области с Администрацией Смоленской области при возникновении нарушений в работе систем тепло-, водоснабжения и водоотведения населения и социально-значимых объектов.

2. Сектору информационной работы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области (А.А. Ковалёву) настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области в сети Интернет.

3. Постановление Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 25.10.2018 № 705 «Об утверждении Регламента информационного взаимодействия Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области с Администрацией Смоленской обрасти при возникновении нарушений в работе систем тепло-, водоснабжения и водоотведения населения и социально значимых объектов» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области В.И. Юркова.

Глава муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области 				Н.Д. Мищенков

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

от 25.05.2020 № 208

Регламент информационного взаимодействия Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области с Администрацией Смоленской области при возникновении нарушений в работе систем тепло-, водоснабжения и водоотведения населения и социально-значимых объектов.

1.Общие положения

1.1. Настоящий Регламент информационного взаимодействия Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области с Администрацией Смоленской области при возникновении нарушений в работе систем тепло-, водоснабжения и водоотведения населения и социально-значимых объектов (далее по тексту – Регламент) разработан в целях организации непрерывного мониторинга состояния объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения населения и социально-значимых объектов и своевременного принятия мер по устранению возникающих проблем в работе этих систем.

1.2. Регламент устанавливает порядок:

- незамедлительного оповещения Администрации Смоленской области о нештатных и аварийных ситуациях, связанных с нарушением работ систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, информирование Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству по телефону (4812) 20-46-28, 32-83-20 и в форме электронного документа согласно Приложению №1;

- предоставление соответствующей информации в Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в форме электронного документа согласно Приложению №2.

2. Критерии аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения

1. Объявление в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» режима чрезвычайной ситуации (локальной, местной, территориальной, региональной или федеральной), вызванного массовым прекращением или угрозой прекращения, тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителей.

2. Отключение оборудования тепловых сетей в отопительный период, водопроводных сетей (в том числе ограничение и прекращение подачи тепловой энергии (холодного водоснабжения) потребителям в случае невыполнения ими своих обязательств по оплате, а также несоблюдения требований безопасной эксплуатации потребляющих установок) в случае прекращения тепло-, водоснабжения и водоотведения населения, социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.

2.1. Прекращение тепло-, водоснабжения и водоотведения населения продолжительностью:

- свыше 4 часов при отрицательных температурах наружного воздуха;

- свыше 8 часов при положительных температурах наружного воздуха.

2.2. Общее снижение более чем на 50% отпуска тепловой энергии, холодной воды потребителям продолжительностью:

- свыше 8 часов и более при отрицательных температурах наружного воздуха;

- свыше 12 часов и более при положительных температурах наружного воздуха.

3. Порядок информационного взаимодействия

при передаче информации

Регламент устанавливает порядок информационного взаимодействия при передаче информации о возникновении аварий, нештатных ситуаций и чрезвычайных ситуаций на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения:

- незамедлительное оповещение Администрации Смоленской области о нештатных и аварийных ситуациях, связанных с нарушением работ систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, в Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству по телефону (4812) 20-46-28, 32-83-20, в форме электронного документа согласно Приложению №1;

- предоставление соответствующей информации в Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в форме электронного документа согласно Приложению №2;

- еженедельно по вторникам во время отопительного сезона предоставление сведений о нарушениях в системах тепло- и водоснабжения (нарастающим итогом) по форме согласно Приложению №3 в Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству по факсу (4812) 20-46-28.

Приложение № 1

к Регламенту информационного взаимодействия Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области с Администрацией Смоленской области при возникновении нарушений в работе систем тепло-, водоснабжения и водоотведения населения и социально-значимых объектов

Информация о нарушениях тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителей и проведении аварийно- восстановительных работ на территории муниципального образования

| № п/п |  | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципального образования |  |
| 2. | Дата и время возникновения нарушения |  |
| 3. | Место нарушения (наименование объекта, участка сети) с указанием эксплуатирующей организации |  |
| 4. | Причина нарушения |  |
| 5. | Характер повреждений |  |
| 6. | Количество потребителей, попавших под ограничение, в том числе: - зданий и сооружений (в т.ч. жилых); - социально значимых объектов; - население; - объекты жизнеобеспечения |  |
| 7. | Зафиксирован ли несчастный случай со смертельным исходом на объекте |  |
| 8. | Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устранения |  |
| 9. | Принимаемые меры по восстановлению тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителей (в т.ч. с указанием количества бригад и их численности, техники). Необходимость привлечения сторонних организаций для устранения нарушения |  |
| 10. | Проводилось ли заседание штаба, КЧС и ОПБ (если проводилось, то проект протокола приложить) |  |
| 11. | Планируемые дата и время завершения работ |  |
| 12. | Контактная информация лиц, (мастер, инженер, директор эксплуатирующей организации) ответственных за проведение аварийно- восстановительных работ |  |

Глава муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области____________________ Н.Д. Мищенков

(подпись)

Приложение № 2

к Регламенту информационного взаимодействия Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области с Администрацией Смоленской области при возникновении нарушений в работе систем тепло-, водоснабжения и водоотведения населения и социально-значимых объектов

Информация о нарушениях тепло-, водоснабжения и водоотведения

потребителей и проведении аварийно- восстановительных работ на территории муниципального образования

| № п/п |  | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципального образования |  |
| 2. | Дата и время возникновения нарушения |  |
| 3. | Место нарушения (наименование объекта, участка сети) с указанием эксплуатирующей организации |  |
| 4. | Причина нарушения |  |
| 5. | Характер повреждений |  |
| 6. | Количество потребителей, попавших под ограничение, в том числе: - зданий и сооружений (в т.ч. жилых); - социально значимых объектов; - население; - объекты жизнеобеспечения |  |
| 7. | Зафиксирован ли несчастный случай со смертельным исходом на объекте |  |
| 8. | Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устранения |  |
| 9. | Принимаемые меры по восстановлению тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителей (в т.ч. с указанием количества бригад и их численности, техники). Необходимость привлечения сторонних организаций для устранения нарушения |  |
| 10. | Проводилось ли заседание штаба, КЧС и ОПБ (если проводилось, то проект протокола приложить) |  |
| 11. | Планируемые дата и время завершения работ |  |
| 12. | Контактная информация лиц, (мастер, инженер, директор эксплуатирующей организации) ответственных за проведение аварийно- восстановительных работ |  |

Лицо, ответственное

за предоставление информации ____________________		______________

(подпись)				(ФИО)

Приложение № 3

к Регламент информационного взаимодействия Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области с Администрацией Смоленской области при возникновении нарушений в работе систем тепло-, водоснабжения и водоотведения населения и социально-значимых объектов

| СВЕДЕНИЯ |
| --- |
| о нарушениях в системах энерго-, тепло- и водоснабжения (нарастающим итогом) |
| № п/п | Дата и время отключения | Описание нарушения электро-, газо-, тепло-, водоснабжения | Наименование поселения (населенный пункт) | Объекты, отключённые от систем жизнеобеспечения | Число жителей (тыс. чел.) | Причины нарушений (аварий) | Принятые меры | Наименование организации, осуществляющей ремонтно-востановительные работы (численность привлекаемой техники, ремонтных рабочих) | Ф.И.О., тел, мастера или руководителя ремонтно-восстановительных работ (для нештатных и аварийных ситуаций, продолжительностью более 8 часов) | Дата и время устранения нарушения |
| Отчетная дата 06.10.2020 (информация за отчетный период с 29.09.2020 по 05.10.2020) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчетная дата 13.10.2020 (информация за отчетный период с 06.10.2020 по 12.10.2020) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |