# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЕЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.06.2022 № 383

г. Ельня

Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/23 года теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области (новая редакция), в целях проведения проверок готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/23 года теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

- Постановление Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 21.05.2021 № 314 «Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021/22 года теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Постановление «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 21.05.2021 № 314» от 15.09.2021 № 573.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области Д.В. Михалутина.

Глава муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области 				Н.Д. Мищенков

Приложение

к постановлению Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

от 20.06.2022 № 383

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/23 года теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

I. Положение о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2022/23 года теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

## 1.1. Комиссия по проверке готовности к отопительному периоду 2022/23 года теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области (далее – Комиссия) является координационным органом, созданным для обеспечения согласованности действий Администраций поселений, входящих в состав муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области (далее - поселения) и организаций, учреждений жилищно-коммунальной и социальной сферы (далее – организации), и осуществления контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется настоящей Программой, распоряжением Администрации Смоленской области от 18.05.2022 № 131-р/адм «О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно - коммунального хозяйства и социально – культурной сферы Ельнинского района к работе в осенне – зимний период 2022/23 года» и другими нормативно- правовыми актами, регулирующими отношения в сфере проверки готовности жилищного фонда, объектов энергообеспечения и  объектов социальной сферы к работе в осенне - зимний период.

1.3. Основными задачами Комиссии являются:

- координация деятельности поселений и заинтересованных организаций по подготовке жилищного – коммунального комплекса, объектов социальной сферы (культурно – досуговые, школьные и дошкольные учреждения), и объектов энергообеспечения к работе в осенне - зимний период;

- внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки жилищно- коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне - зимний период;

- осуществление контроля за ходом подготовки жилищно- коммунального комплекса и объектов энергообеспечения к работе в осенне - зимний период.

1.4. Комиссия осуществляет следующие функции:

- анализирует и оценивает ход подготовки жилищно - коммунального комплекса, объектов социальной сферы  и объектов энергообеспечения к работе в зимних условиях, их финансовое обеспечение, а также эффективность использования привлекаемых средств;

- осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в зимних условиях жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения в поселениях, в том числе с выездами на места;

- принимает участие в разработке мер по решению финансовых проблем жилищно - коммунального комплекса;

- вносит предложения по профилактике и предупреждению противоправных деяний (действий или бездействий), создающих угрозу дестабилизации функционирования организаций жилищно - коммунального комплекса, объектов социальной сферы (культурно - досуговые, школьные и дошкольные учреждения), объектов энергообеспечения и нарушающих нормальное жизнеобеспечение населения;

- осуществляет контроль за созданием запасов топлива и аварийных запасов материально- технических ресурсов;

- подготавливает предложения по разработке нормативных правовых актов Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области (далее – муниципальный район) или внесению изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты;

- рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводит осмотр объектов проверки.

1.5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у поселений и заинтересованных организаций информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию;

- заслушивать на своих заседаниях представителей поселений по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии и принимать по ним соответствующие решения;

- привлекать для участия в работе Комиссии представителей поселений, заинтересованных организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

1.6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

1.7. Председатель Комиссии:

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач;

- утверждает план работы Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения об изменении состава Комиссии и обеспечивает выполнение принятых решений;

- распределяет и утверждает обязанности между членами комиссии.

1.8. Секретарь Комиссии:

- осуществляет ведение протоколов заседания, подготовку планов работы Комиссии;

- осуществляет организационно - техническое обеспечение работы Комиссии.

1.9. Члены Комиссии имеют право:

- выходить с инициативой о проведении заседания Комиссии после согласования тематики и срока проведения с председателем Комиссии;

- выходить с инициативой о включении вопросов в повестку дня заседания Комиссии;

- принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня;

- высказывать особое мнение по обсуждаемым вопросам повестки дня и требовать оформления в протоколе заседания Комиссии.

1.10. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным планом работы.

1.11. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

1.12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования и оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии. В случае равенства голосов голос председателя является решающим.

## II. Порядок работы комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2022/23 года теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

2.1. При оценке готовности к отопительному периоду 2022/23 года муниципального района Комиссия строит свою работу в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации от 25 августа 2004 года, Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года N 170 и другими нормативными актами.

2.2. Перечень теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального района, проверяемых Комиссией при оценке готовности к отопительному периоду муниципального района, указан в приложении №1 к данной Программе.

2.3. Сроком начала работы Комиссии считается первая дата, указанная в графике по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального района (далее - График), согласно приложению №2 к настоящей Программе.

2.4. Сроком окончания работы Комиссии считается дата оформления акта готовности муниципального района к работе в осенне - зимний период.

2.5. Организациям рекомендуется завершить мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения, а также других объектов энергоснабжения в следующие сроки:

- по объектам теплоснабжающих организаций, объектов социальной сферы (лечебно-профилактические, школьные и дошкольные учреждения) – 30 августа;

- по объектам жилищного фонда – 01 сентября.

2.6. Организации предоставляют Комиссии:

- результаты проверки по готовности объектов к работе в осенне - зимний период за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки данной организации, указанного в приложении №2 к данной Программе;

- приказ (распоряжение) руководителя организации, регламентирующего подготовку жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов энергообеспечения к работе в осенне - зимний период;

- итоговый отчет о выполнении мероприятий по готовности организации к работе в осенне - зимний период;

- акты готовности организаций к работе в осенне - зимний период;

- другие документы, подтверждающие выполнение основных и дополнительных условий получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.1 и в соответствии с требованиями указанными в главах  III – IV настоящей Программы.

2.7. Комиссия в соответствии с Графиком рассматривает документы (указанные в п. 2.6.), подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

2.8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт) который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению №3 к настоящей Программе. В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.9. При наличии у соответствующей комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.10. Акты готовности Организаций к работе в осенне-зимний период, выдача которых произведена в нарушение пункта 2.1 настоящей Программы, являются недействительными и подлежат отмене Комиссией.

2.11. При неготовности Организации к работе в осенне-зимний период Комиссия оформляет Акт и направляет его в соответствующую Организацию для устранения выявленных недостатков. Дата повторного рассмотрения готовности Организации к работе в осенне-зимний период устанавливается Комиссией.

2.12. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 4 к настоящей Программе и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем. Сроки выдачи паспортов определяются руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября – для муниципальных образований.

2.13. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до последней даты, указанной в Графике, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

2.14. Комиссия по итогам своей работы в срок до 15 ноября оформляет Акт готовности муниципального района к работе в осенне - зимний период.

III. Требования по готовности к отопительному периоду 2022/23 года

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

3.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190- ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон о теплоснабжении);

2) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

3) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

4) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно- технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

5) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

6) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

7) обеспечение качества теплоносителей;

8) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

9) обеспечение проверки качества ремонтных работ на принадлежащих им тепловых сетях, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при ремонтных работах, в соответствии с законом о теплоснабжении;

10) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива. Топливоприготовления и топливопередачи;

- соблюдение водно- химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

11) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и  теплоснабжающими организациями;

12) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

13) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется Акт с приложением Перечня с указанием замечаний и сроков их устранения, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 6, 8, 9, 12 пункта 3.1. настоящих Правил.

IV. Требования по готовности к отопительному периоду 2022/23 года

для потребителей тепловой энергии

4.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) отсутствие задолженности на поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

14) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально - техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

15) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

4.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных  в подпунктах 8, 13,15 пункта 4.1. настоящей Программы.

Приложение №1

к программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

2022/23 года теплоснабжающих

организаций, потребителей тепловой

энергии и других объектов

энергоснабжения муниципального

образования «Ельнинский район»

Смоленской области

Перечень теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

| № п/п | Наименование теплоснабжающих организаций, предприятий и учреждений, социального сектора г. Ельни |
| --- | --- |
| Потребители тепловой энергии |
| 1 | СОГБОУ СПО «Козловский многопрофильный аграрный колледж» УЦПК г. Ельня |
| 2 | Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области: 1 здание- г. Ельня, ул. Советская, д. 23, |
| 3 | Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области: 2 здание- г. Ельня, ул. Первомайская, д. 38 |
| 4 | МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования и других учреждений Ельнинского района» |
| 5 | МБДОУ детский сад «Солнышко» |
| 6 | МБДОУ детский сад «Улыбка» |
| 7 | МБОУ Ельнинская средняя школа № 1 имени М.И. Глинки: административное здание музей мастерские |
| 8 | МБОУ Ельнинская средняя школа № 2 имени К.И. Ракутина |
| 9 | МБУК «Ельнинский районный централизованный культурно- досуговый центр» |
| 10 | МБУ дополнительного образования детская музыкальная школа имени М.И. Глинки г. Ельни Смоленской области |
| 11 | МБУ дополнительного образования Ельнинский районный Центр детского творчества |
| 12 | МБУ Ельнинская спортивная школа |
| 13 | ОГБУЗ «Ельнинская ЦРБ»: лечебный корпус пищеблок прачечная |
| 14 | МБОУ Ельнинская средняя школа № 3 им. Г.К. Жукова |
| 15 | МБДОУ детский сад «Теремок» |
| Управляющие компании МКД |
| 16 | ООО «Сотрудничество» |
| 17 | МУП «Кутузовское» |
| 18 | ООО «Новатэк» |
|  | Теплоснабжающие и теплосетевые организаций |
| 19 | Сафоновский филиал ООО «Смоленская региональная теплоэнергетическая компания «Смоленскрегионтеплоэнерго» |
| 20 | Котельная инв. №3634 в мкр. Кутузовский, в/г №4, ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по западному военному округу) ЖКО №1 г. Смоленск |

Приложение № 2

к программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/23 года теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области

ГРАФИК

по проверке готовности к отопительному периоду 2022/23 года теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

| № п/п | Наименование предприятий, организаций и учреждений | Дата проведения проверок |
| --- | --- | --- |
| 1. | СОГБОУ СПО «Козловский многопрофильный аграрный колледж» УЦПК г. Ельня | 15.08.2022 |
| 2. | Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области (1 здание) | 15.08.2022 |
| 3. | Здание Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области (2 здание) | 15.08.2022 |
| 4. | МБОУ Ельнинская средняя школа № 1 имени М.И. Глинки | 16.08.2022 |
| 5. | МБОУ Ельнинская средняя школа № 2 имени К.И. Ракутина по ул. Ленина | 16.08.2022 |
| 6. | МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования и других учреждений Ельнинского района» | 16.08.2022 |
| 7. | МБДОУ детский сад «Солнышко» | 17.08.2022 |
| 8. | МБДОУ детский сад «Улыбка» | 17.08.2022 |
| 9. | МБУК «Ельнинский районный централизованный культурно - досуговый центр» | 17.08.2022 |
| 10. | МБУ дополнительного образования детская музыкальная школа имени М.И. Глинки | 18.08.2022 |
| 11. | ОГБУЗ «Ельнинская ЦРБ» | 18.08.2022 |
| 12. | МБОУ ДОД Ельнинский районный Центр развития творчества детей и юношества | 18.08.2022 |
| 13. | МБУ Ельнинская спортивная школа | 19.08.2022 |
| 14. | МБОУ Ельнинская средняя школа №3 | 19.08.2022 |
| 15. | МБДОУ детский сад «Теремок» | 19.08.2022 |
| 16. | МУП «Кутузовское» | 22.08.2022 |
| 17. | ООО «Сотрудничество» | 23.08.2022 |
| 18. | ООО «Новатэк» | 24.08.2022 |
| 19. | Котельная № 3634 в/г № 4 ФГБУ «Центральное жилищное коммунальное Управление» Министерства обороны РФ (по западному военному округу) ЖКО № 1 г. Смоленск | 25.08.2022 |
| 20. | Котельные № 1, 2, 3, 4 Сафоновского филиала ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» | 26.08.2022 |

Приложение № 3

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

2022/23 года теплоснабжающих организаций,

потребителей тепловой энергии и других

объектов энергоснабжения муниципального

образования «Ельнинский район»

Смоленской области

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________               "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                       (дата составления акта)

Комиссия, образованная ______________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности к

отопительному периоду от "__" _________________ 20__ г., утвержденной________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности   к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: ___________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____гг.

<*>

Председатель комиссии: ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» _____________ 20__ г.  ___________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя /его уполномоченного представителя/ муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

____________________________________________________

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 4

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2022/23

года теплоснабжающих организаций,

потребителей тепловой энергии и других

объектов энергоснабжения муниципального

образования «Ельнинский район»

Смоленской области

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ______________________________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей    организации, потребителя тепловой    энергии, в   отношении    которого    проводилась    проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ________ № _______

_________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)