****

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЕЛЬНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 27.02.2025 № 229

г. Ельня

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития системы водоснабжения и водоотведения на территории Ельнинского муниципального округа Смоленской области на 2026-2028 годы для МУП «Водоканал

В соответствии с положениями части 1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ельнинского муниципального округа Смоленской области Администрация муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы развития системы водоснабжения и водоотведения на территории Ельнинского муниципального округа Смоленской области на 2026-2028 годы для МУП «Водоканал.

2. Рекомендовать директору МУП «Водоканал» разработать инвестиционную программу в сфере водоснабжения на период 2026-2028 годы согласно утвержденному техническому заданию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области Д.В. Михалутина.

Глава муниципального образования

«Ельнинский муниципальный округ»

Смоленской области Н.Д. Мищенков

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

муниципального образования

«Ельнинский муниципальный округ»

Смоленской области

от 27.02.2025 г. № 229

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**для разработки инвестиционной программы**

**развития системы водоснабжения и водоотведения на территории Ельнинского муниципального округа Смоленской области**

**на 2026-2028 годы для МУП** **«Водоканал»**

**1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы**

1) цели:

а) повышение надежности, качества и эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водоканал»;

б) стабильная подача питьевой воды нормативного качества в соответствии с положениями [СанПиН 2.1.4.1074-01](consultantplus://offline/ref=D30AD791BD8021E27F05579B72383E173B06C9D10D47AD967BEAAD4ABBE7756358C88B6AA363920EY2PDF) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды»;

в) строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

г) повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению;

д) удовлетворение потребностей в водоснабжении и водоотведении для объектов перспективного строительства: жилых домов, административных зданий и иных объектов Ельнинского муниципального округа Смоленской области;

е) улучшение экологической и санитарной обстановки Ельнинского муниципального округа Смоленской области и расположенных вблизи объектов социально-культурного назначения;

ж) снижение негативного воздействия на водные объекты от сбросов сточных вод;

2) задачи:

а) осуществить мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции водозаборного комплекса и действующих водоочистных сооружений;

б) осуществить мероприятия по реконструкции существующих очистных сооружений канализации;

в) осуществить мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции трубопроводов системы водоснабжения и водоотведения;

г) внедрить мероприятия по энергоресурсосбережению;

д) повышение инвестиционной привлекательности коммунально-инфраструктурной сферы;

е) обеспечение баланса интересов между ресурсоснабжающими предприятиями и потребителями коммунальных услуг.

**2. Основные требования к инвестиционной программе**

1) форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=D30AD791BD8021E27F05579B72383E173803C9D60C47AD967BEAAD4ABBYEP7F) Российской Федерации от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и настоящему техническому заданию;

2) инвестиционная программа разрабатывается на период с 2026 по 2028 годы. В целях соблюдения действующего законодательства в области тарифообразования в коммунальном комплексе допускается разбивка инвестиционной программы на этапы реализации, но не менее чем на три года каждый;

3) приоритеты развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия МУП «Водоканал», предусматриваемые в инвестиционной программе, определяются в соответствии с целевыми индикаторами настоящего технического задания;

4) мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых и модернизируемых объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствии со [СП 31.13330.2012](consultantplus://offline/ref=D30AD791BD8021E27F05488E77383E173B0AC7D30549F09C73B3A148YBPCF), [СП 32.13330.2012](consultantplus://offline/ref=D30AD791BD8021E27F05488E77383E173B0AC7D40D49F09C73B3A148YBPCF), [СанПиН 2.1.4.1074-01](consultantplus://offline/ref=D30AD791BD8021E27F05579B72383E173B06C9D10D47AD967BEAAD4ABBE7756358C88B6AA363920EY2PDF) «Питьевая вода» и нормами допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований [СанПиН 2.1.4.1074-01](consultantplus://offline/ref=D30AD791BD8021E27F05579B72383E173B06C9D10D47AD967BEAAD4ABBE7756358C88B6AA363920EY2PDF) «Питьевая вода», утвержденные нормы ПДК и требования СП.

**3. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы**

Реализация положений инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:

1) технические и технологические:

а) снижение аварий и отказов в системе водоснабжения и водоотведения до минимально достижимого уровня;

б) достижение целевых показателей качества и надежности работы коммунальной инфраструктуры.

2) социальные:

а) повышение качественных показателей степени благоустройства жителей округа.

3) экономические:

а) снижение неучтенных расходов и потерь воды в системе коммунального водоснабжения;

б) снижение затрат электроэнергии на подъем, очистку и подачу воды потребителям;

в) снижение затрат электроэнергии на отведение, очистку и сброс очищенных сточных вод в водные объекты;

**4. Структура инвестиционной программы инвестиционная программа должна содержать**

1) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию: наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение; наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение; наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение; наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, согласовавшего план мероприятий;

2) целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

3) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

4) сроки реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объекта в эксплуатацию;

5) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

6) оценка эффективности инвестирования средств, осуществляемая путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

7) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

8) в инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации.

**5. Сроки разработки инвестиционной программы**

Инвестиционная программа разрабатывается Муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» в течение трех месяцев с момента утверждения настоящего технического задания.

**6. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, подлежащих включению в инвестиционную программу:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятий | Адрес объекта | Срок  выполнения |
| 11 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | Осуществление строительно-монтажных работ (СМР) сетей водоснабжения | г. Ельня | 2026-2028 |
| 22 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих  объектов | 1. Приобретение компрессора 32ВФ23/1,5 СМ2УЗ;  2. Модернизация резервуара чистой воды (РЧВ-3900 м3);  3. Реконструкция системы освещения;  4.Ремонт крыши здания очистных сооружений;  5.Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | г. Ельня | 2026-2028 |
| 33 | Оснащение спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, реконструкции трубопроводов | 1.Закупка необходимой техники:  Вакуумная (ассенизаторская) машина ГАЗОН С41R13 NEXT. | г. Ельня | 2026-2028 |

**7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед.  изм. | Плановые значения показателей на период действия инвестиционной программы | | |
| 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Водоснабжение** | | | | |
| 1.1. | **Показатели качества питьевой воды** | | | | |
| 1.1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | **Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения** | | | | |
| 1.2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяжённость водопроводной сети в год | ед./  км. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | **Показатели энергетической эффективности** | | | | |
| 1.3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 18,12 | 17,2 | 14,6 |
| 1.3.2. | Количество перерывов в подаче воды |  | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| **2.** | **Водоотведение** | | | | | |
| **2.1.** | **Показатель надежности и бесперебойности водоотведения** | | | | | |
| 2.1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | ед./  км | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | **Показатель качества очистки** | | | | | |
| 2.2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | % | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | | % | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | | кВт\*ч/куб.м | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 2.3. | **Показатели энергетической эффективности** | | | | | |
| 2.3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод. | | кВт\*ч/куб.м | 0,52 | 0,86 | 0,86 |

8. По Указу Президента Российской федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», а так же в связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2024 № 1698, которым внесены изменения в постановлении Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» осуществить разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал» по развитию водоснабжения и водоотведения Ельнинского муниципального округа на период 2026 - 2028 годы в соответствии с нормативными требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».