****

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЕЛЬНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 17.05.2025 № 855

г. Ельня

|  |
| --- |
| Об утверждении программы проведения противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов и координации деятельности предприятий, организаций и учреждений по вопросам организации устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить программу проведения противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов (Приложение № 1).

2. Утвердить форму протокола проведения противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов (Приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области Д.В. Михалутина.

Глава муниципального образования

«Ельнинский муниципальный округ»

Смоленской области Н.Д.Мищенков

 УТВЕРЖДЕНА

 постановлением Администрации

 муниципального образования

 «Ельнинский муниципальный

 округ» Смоленской области

 (Приложение № 1)

от 17.09.2025 № 855

**ПРОГРАММА**

**проведения противоаварийной тренировки**

**на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду**

 **2025-2026 годов**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Тема противоаварийной тренировки** | Предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации по причине прекращения теплоснабжения на объектах социальной инфраструктуры при низких температурах наружного воздуха из-за порыва на участке тепловой сети.  |
| **2. Цель проведения противоаварийной тренировки** | Формирование навыков принятия оперативных решений при ликвидации аварий в условиях низких температур, сохранение жизни и здоровья при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях. Скорейшая ликвидация аварийных и нештатных ситуаций на тепловых сетях. Отработка взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами теплоэнергетики по устранению на объектах теплоэнергетики с условным порывом на участке тепловой сети |
| **3. Дата и время проведения противоаварийной тренировки** | 12.09.2025, 08:30 (время московское) |
| **4. Место проведения противоаварийной тренировки** | Администрация муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области. Тренировка проводится на местах с условными действиями персонала |
| **5. Руководитель** **противоаварийной тренировки** | Глава муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области Н.Д. МищенковЗаместитель Главы муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области Д.В Михалутин |
| **6. Участники** **противоаварийной тренировки** | - сотрудники ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»;- сектор по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области;- отдел строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области;- управляющие компании |
| **7. Условное время возникновения технологического нарушения** | 26.12.2025, 05:00 (время московское). |
|  |  |
| **8. Порядок пользования связью** | Устно, по каналам мобильной связи с сигналом в начале разговора «тренировка». |
| **9. Вводная** | 05:00 час, старшему мастеру Ельнинского участка Сафоновского филиала ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (ресурсоснабжающая организация) В.П. Гринкееву поступил звонок от оператора котельной № 2, расположенной по адресу: г. Ельня, пер. Глинки д/с «Ручеек», что падает давление в обратном трубопроводе тепловой сети.Причина - порыв на участке тепловой сети магистрального трубопровода, протяженностью 100 метров, глубиной прокладки 1,5 м, диаметром стального подающего трубопровода 219 мм.Температура наружного воздуха -25***°*** С. |
| **10. Действия дежурного персонала котельной № 2 по адресу: г. Ельня, пер. Глинки, д/с «Ручеек» при возникновении аварийной ситуации:** | Работник котельной посредством мобильной связи немедленно сообщает о падении давления в подающую магистраль старшему мастеру Ельнинского участка Сафоновского филиала ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» В.П. ГринкеевуВ случае резкого снижения давления мастер тепловых сетей согласовывает остановку технологического оборудования котельной со старшим мастером Ельнинского УТС В.П. ГринкеевымСтарший мастер Ельнинского УТС В.П. Гринкеев посредством мобильной связи немедленно сообщает: - Главе муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области Н.Д. Мищенкову- дежурному диспетчеру ЕДДС Администрации муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области- директору филиала ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» И.Н. Голоскоку  |
|  **11. Действия администрации муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области:** | * Организовать заседание КЧС и ОПБ МО «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области с участием старшему мастеру Ельнинского участка Сафоновского филиала ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» В.П. Гринкееву, для принятия оперативных решений по предотвращению возникновения «ЧС» по причине размораживания тепловой трассы и системы отопления в жилищном фонде, на объектах социальной инфраструктуры
* ввести на территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области режим повышенной готовности, в случае ухудшения обстановки - режим чрезвычайной ситуации;
* проинформировать руководителей объектов социальной инфраструктуры муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области о создавшейся ситуации;
* организовать сбор и обобщение информации о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;
* организовать работу по подготовке пункта временного размещения, обеспечить питанием и средствами первой необходимости (при необходимости);
* проинформировать население о создавшейся ситуации, довести информацию о готовности к размещению граждан в пункте временного размещения

- передавать информацию о принятых решениях и выполненных действиях Администрации МО передаётся в ЕДДС Администрации муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области в оперативном режиме в течение всего времени до устранения аварийной ситуации. |
| **12. Действия персонала теплоснабжающей организации:** | Незамедлительно организовать работу по выявлению причины аварии (выявление участка порыва тепловой сети):- оформить наряд-допуск на производство аварийных ремонтных работ; - организовать работы по обнаружению аварийного участка тепловой сети;- произвести отключение повреждения по тепломагистрали секционирующими задвижками сначала до места повреждения**,** а затем секционирующими задвижками после места повреждения;- организовать работы по устранению порыва участка тепловой сети и замене аварийного участка;- закончить ремонтные работы по устранению порыва участка тепловой сети и замене аварийного участка;- при получении информации об устранении аварии и восстановлении участка тепловой сети магистрального трубопровода, организовать работу котельной по нормальной схеме и постоянной циркуляции теплоносителя с требуемыми параметрами, открыть задвижки на подающем и обратном трубопроводах, осуществить постепенное подключение объектов к тепловой сети. Осуществлять проверку работы систем отопления.Информацию о предпринимаемых мерах по восстановлению теплоснабжения потребителей передавать в ЕДДС Администрации муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области (тел. 8 (48146) 4-16-44) в оперативном режиме.  |

Оценка действий участников тренировки оценивается руководителем тренировки. Основным критерием при оценке тренировки является правильность действий участников тренировки.

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением Администрации

 муниципального образования

 «Ельнинский муниципальный

 округ» Смоленской области

 **(**Приложение № 2)

 от 17.09.2025 № 855

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
|  |  | (Должность) |  |
|  |   |   |   |
|  |   | (Инициалы, фамилия |  |
|  |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |

**ПРОТОКОЛ**

**проведения противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов**

1. Тема противоаварийной тренировки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.** Наименование объекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.Дата проведения противоаварийной тренировки:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Место проведения противоаварийной тренировки:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Руководитель противоаварийной тренировки:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Участники противоаварийной тренировки:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Контролирующие лица:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Оценка: удовлетворительно/ неудовлетворительно

9. Замечания по результатам противоаварийной тренировки:

10. Подписи сторон:

Руководители противоаварийной тренировки:

Участники противоаварийной тренировки:

Контролирующие лица:

Глава муниципального образования

«Ельнинский муниципальный округ»

Смоленской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_