## Лист1
Приложение № 1
Реестр инвестиционных площадок (муниципальный округ)
Муниципальное образование (муниципальный округ) | Порядковый номер | Наименование | Место расположения (+ кадастровый номер ЗУ) | Площадь, га | Категория земель | Форма собственности | Коммуникации | Здания и сооружения (+ кадастровый номер ОКС) | Назначение | Условия предоставления | Контактное лицо | Примечание
Ельнинский муницпальный округ Смоленской области | 67-08-05 | Земельный участок | Смоленская область, г.Ельня, пер.Рабочий д.15А 67:08:0000000:261 | 14.11 | земли населенных пунктов | собственность не разграничена | Газоснабжение: точка подключения на расстоянии 50 м, проходит газопровод среднего давления, максимальная мощность 2500 куб. м в час; Электроснабжение: ПС Шарапово 10/35, точка подключения на расстоянии 0,3 км, резерв мощности для технологического присоединения -3,82 МВА; Водоснабжение: имеется водонапорная зарезервированная башня и водопровод,точка подключения на расстоянии 500м, максимальная мощность 1000 куб.м в час; Водоотведение: отсутствует, точка подключения на расстоянии 700м, свободная мощность 5000 куб. м в час; Отопление: на расстоянии 1 км находится газовая котельная | Частично разрушенные производственные здания - 1944 м2 | для производственных целей | покупка, аренда | Трошкина Светлана Васильевна, Козлова Татьяна Викторовна 8(48146) 4-22-09
Ельнинский муниципальный округ Смоленской области | 67-08-06 | Земельный участок | Смоленская область, г.Ельня, в 100 м на север от пересечения ул.Дорогобужской и кольцевой дороги г.Ельни 67:08:0010137:26 | 15 | земли населенных пунктов | собственность не разграничена | Газоснабжение:- точка подключения на расстоянии 200 м, проходит газопровод высокого давления, максимальная мощность 2500 куб.м в час; Электроснабжение: ПС Ельня 10/35 кВт, Резерв мощности для технологического присоединения 10,35 МВА, точка подключения на расстоянии 2,4 км, свободная мощность 1000 кВт (1МВт); Водоснабжение - точка подключения на расстоянии 1 км, максимальная мощность 3000 куб.м в час; Водоотведение- точка подключения на расстоянии 100 м, максимальная мощность 5000 куб. м в час, Отопление:отсутствует, необходимо строительство. | нет | для производственных целей | покупка, аренда | Трошкина Светлана Васильевна, Козлова Татьяна Викторовна 8(48146) 4-22-09
Ельнинский муниципальный округ Смоленской области | 67-08-09 | Имущественный комплекс | Смоленская область, Ельнинский район, д.Пронино 67:08:0740101:160 | 1.7 | земли населенных пунктов | собственность не разграничена | Газоснабжение: газопровод низкого давления, точка подключения на расстоянии 150 м, максимальная мощность 2500 куб. м в час; Электроснабжение: ПС Пронино 10/35 кВт, резерв мощности для технологического присоединения 4,88 МВА, расстояние от центра питания до границы земельного участка по прямой -0,5 км, свободные мощности 1000 кВт; Водоснабжение: автономное, на расстоянии 9 км водонапорная башня и водопроводные сети г.Ельня. Необходимо строительство; Водоотведение: отсутствует, на расстоянии 9 км проходят канализационные сети г.Ельня; Отопление: отсутствует, необходимо строительство | Здание (945,0 м2) | для общественно-деловых целей | покупка | Трошкина Светлана Васильевна, Козлова Татьяна Викторовна 8(48146) 4-22-09
Ельнинский муниципальный округ Смоленской области | 67-08-22 | Земельный участок | Смоленская область, Ельнинский район, г.Ельня, ул.Первомайская, д.19 67:08:0010235:267 | 0.1871 | Земли населенных пунктов | Собственность не разграничена | Газоснабжение: точка подключения на расстоянии на 10 м, проходит газопровод низкого давления, максимальная мощность 2500 куб.м в час; Электроснабжение: подключение к ТП418-Ельня резервной мощностью 15 кВт (0,15 МВт); Водоснабжение: точка подключения на расстоянии 5м от центрального водоснабжения, свободная мощность 3000 куб. м в час; Водоотведение: точка подключения на расстоянии 10 м, свободная мощность 5000 куб.м в час; Отопление: отсутствует, точка подключения к котельной на расстоянии 250м. | нет | для общего пользования | аренда | Трошкина Светлана Васильевна, Козлова Татьяна Викторовна 8(48146) 4-22-09
Ельнинский муниципальный округ Смоленской области | 67-08-23 | Земельный участок | Смоленская область, Ельнинский район, д.Новоспасское по направлению на юг от земельного участка с кадастровым номером 67:08:1710101:18 67:08:1710101:295 | 4 | Земли населенных пунктов | Собственность не разграничена | Газоснабжение: отсутствует, планируется строительство межпоселкового газопровода высокого давления в 10 км от д.Новоспасское, точка подключения д.Лапино, максимальная мощность 2500 куб. м в час.; Электроснабжение: в 100 м от участка проходит ВЛ 1006 ПС Лапино, свободная мощность 1000 к Вт (1МВт); Водоснабжение: централизованное водоснабжение, водонапорная башня объемом 15 м3 на расстоянии 700 м, свободная мощность до 10 куб.м в час; Водоотведение: точка подключения в 20 км - канализационные сети ур.Поповка в Ельнинском муниципальном округе, максимальная мощность 5000 куб.м в час; Отопление: отсутствует, необходимо строительство. | нет | Объекты придорожного сервиса | покупка, аренда | Трошкина Светлана Васильевна, Козлова Татьяна Викторовна 8(48146) 4-22-09
Ельнинский муницпальный округ Смоленской области | 67-08-28 | Земельный участок | Смоленская область, Ельнинский район, 1800 м. северо-западнее ур.Кокоревка 67:08:0020102:502 | 32.3 | земли сельскохозяйственного назначения | собственность не разграничена | Газоснабжение: точка подключения на расстоянии 2,0 км, проходит газопровод низкого давления, максимальная мощность 2500 куб.м в час; Электроснабжение: на территории участка проходит линия электропередач ВЛ 10кВт, точка подключения на расстоянии 300 м, свободные мощности 1000 кВт; Водоснабжение: водопровод, точка подключения на расстоянии 2,2 км, свободная мощность до 3000 куб.м в час; Водоотведение: отсутствует, необходимо строительство локальных очистных сооружений, свободная мощность до 5000 куб.м в час; Отопление: отсутствует, необходимо строительство | нет | для производства сельскохозяйствен-ной продукции | покупка, аренда | Трошкина Светлана Васильевна, Козлова Татьяна Викторовна 8(48146) 4-22-09
Ельнинский муниципальный округ Смоленской области | 67-08-29 | Земельный участок | Смоленская область, Ельнинский район, 1500 м северо-западнее ур.Кокоревка № 67:08:0020102:503 | 2.2 | земли сельскохозяйственного назначения | собственность не разграничена | Газоснабжение: точка подключения на расстоянии 2,5 км, проходит газопровод низкого давления, максимальная мощность 2500 куб.м в час; Электроснабжение: на территории участка проходит линия электропередач ВЛ 10кВт, точка подключения на расстоянии 200 м, свободные мощности 1000 кВт; Водоснабжение: точка подключения на расстоянии 2,2 км к водопроводным сетям, максимальная мощность 3000 куб.м в час; Водоотведение: отсутствует, необходимо строительство локальных очистных сооружений, свободные мощности до 5000 куб. м в час; Отопление: отсутствует, необходимо строительство | нет | для производства сельскохозяйствен-ной продукции | покупка, аренда | Трошкина Светлана Васильевна, Козлова Татьяна Викторовна 8(48146) 4-22-09
Ельнинский муниципальный округ Смоленской области | 67-08-37 | Земельный участок | Российская Федерация, Смоленская область, Ельнинский район, участок находится примерно в 1000 м, по направлению на северо-запад от д. Гурьево 67:08:0020101:233 | 115.34 | Земли сельскохозяйственного использования | Собственность не разграничена | Газоснабжение: точка подключения– полиэтиленовый газопровод среднего давления Ø 63, на расстоянии 13,0 км., свободные мощности имеются; Электроснабжение: ВЛ кВТ - точка подключения на 300м от земельного участка, свободные мощности имеются до 1000 кВт; Водоснабжение: водопроводных сетей на участке не имеется, точка подключения на расстоянии 13,0 км, свободные мощности имеются; Водоотведение: сетей водоотведения на участке не имеется. Точка подключения находится на расстоянии 13 км., свободные мощности имеются. Отопление: отсутствует, необходимо строительство. | нет | Сельскохозяйственное использование | покупка, аренда | Трошкина Светлана Васильевна, Козлова Татьяна Викторовна 8(48146) 4-22-09
Ельнинский муниципальный округ Смоленской области | 67-08-39 | Имущественный комплекс | Смоленская область, Ельнинский район, г. Ельня, ул. Гвардейская, д. 40 | 0.5 | Земли населенных пунктов | Муниципальная собственность | Газоснабжение: точка подключения– полиэтиленовый газопровод среднего давления Ø 63, на расстоянии 10 м, свободные мощности имеются; Электроснабжение: ВЛ 1001 ПС ЕЛЬНЯ, точка подключения на расстоянии 10 м., свободные мощности имеются; Водоснабжение: водоснабжение на участке отсутствует. Точка подключения на расстоянии10 м., свободные мощности имеются; Водоотведение: водоотведение на участке отсутствует. Точка подключения на расстоянии 10 м., свободные мощности имеются; Отопление: централизованных сетей на участке не имеется, необходимо строительство. | Котельная (частично разрушено) 67:08:0010132:71, Склад 67:08:0010132:74, Склад 67:08:0010132:73, Проходная 67:08:0010132:70, Полигон (сварочная полигона, частично разрушено)67:08:0010132:76, Столярная мастерская (частично разрушено) 67:08:0010132:76, Пилорама 67:08:0010132:76 | Предпринимательство | покупка, аренда | Трошкина Светлана Васильевна, Козлова Татьяна Викторовна 8(48146) 4-22-09
Ельнинский муниципальный округ Смоленской области | 67-08-40 | Производственная база | Смоленская область, Ельнинский район, г. Ельня, ул. Пролетарская, д. 77А 67:08:0010227:23 | 0.9625 | Земли населенных пунктов | Частная | Газоснабжение на участке отсутствует, Точка подключения – полиэтиленовый газопровод среднего давления Ø 63, на расстоянии 10 м. Электроснабжение на участке имеется ВЛ 1008 ПС Ельня. Водоснабжение: артезианская скважина на участке. Водоотведение на участке отсутствует, точка подключения на расстоянии 700м. Требуется строительство. Отопление автономное (собственная котельная). | Производственное здание № 1, 67:08:0010127:63, Производственное здание № 2 | Производственная деятельность | покупка | Завальнюк Виктор Иванович 8 (910) 7845884
Ельнинский муниципальный округ Смоленской области | 67-08-41 | Имущественный комплекс | Российская Федерация, Смоленская область, Ельнинский муниципальный округ, деревня Высокое 67:08:1520101:117 | 0.7031 | Земли населенных пунктов | Муниципальная собственность | Газоснабжение отсутствует. Ближайшая точка подключения д.Коробец, ориентировочное расстояния - 13 км. газопровод высокого давления, максимальная мощность 2500 куб.м/час; Электроэнергия: подключено; Водоснабжение: подведено; Водоотведение: септик; Отопление: Отдельно стоящая котельная с твердо-топливным котлом (требуется ремонт). | Здание школы 67:08:1520101:155 | Предпринимательская деятельность | покупка | Трошкина Светлана Васильевна, Козлова Татьяна Викторовна 8(48146) 4-22-09
Ельнинский муниципальный округ Смоленской области | 67-08-38 | Земельный участок | Российская Федерация, Смоленская область, Ельнинский район, Ельнинское городское поселение, город Ельня, ул. Вокзальная, земельный участок № 67:08:0010101:210 | 0.51 | Земли населенных пунктов | Собственность не разграничена | Газоснабжение: Точка подключения– полиэтиленовый газопровод среднего давления Ø 63, на расстоянии 5 м, свободные мощности имеются; Электроснабжение: ВЛ 1008 ЕЛЬНЯ. точка подключения на расстоянии 5 м., свободные мощности имеются до 1000 кВт; Водоснабжение: водоснабжение на участке отсутствует. Точка подключения на расстоянии 60 м; Водоотведение: водоотведение на участке отсутствует. Точка подключения на расстоянии 60 м, свободные мощности имеются; Отопление: Централизованных сетей на участке не имеется. | нет | Производственная деятельность | покупка, аренда | Трошкина Светлана Васильевна, Козлова Татьяна Викторовна 8(48146) 4-22-09
Ельнинский муниципальный округ Смоленской области | 67-08-35 | Земельный участок | Российская Федерация, Смоленская область, Ельнинский район, д. Леоново, южнее земельного участка с кадастровым номером 67:08:0030102:187 67:08:0030102:ЗУ1 | 5.31 | земли населенных пунктов | собственность не разграничена | Газоснабжение: точка подключения на расстоянии 7,0 км, проходит газопровод среднего давления, максимальная мощность 2500 куб.м в час; Электроснабжение: точка подключения на расстоянии 10 км от ПС Шарапово 10/35, свободные мощности до 1000 кВт; Водоснабжение: точка подключения на расстоянии 10 км к водопроводным сетям, максимальная мощность 3000 куб.м в час; Водоотведение: отсутствует, необходимо строительство локальных очистных сооружений, свободные мощности до 5000 куб.м в час; Отопление: отсутствует, необходимо строительство | нет | для производства сельскохозяйствен-ной продукции | покупка, аренда | Трошкина Светлана Васильевна, Козлова Татьяна Викторовна 8(48146) 4-22-09
Ельнинский муниципальный округ Смоленской области | 67-08-36 | Земельный участок | Смоленская область, Ельнинский район,д. Коситчено, севернее з/у с К№ 67:08:1720101:3 | 0.9068 | земли населенных пунктов | собственность не разграничена | Газоснабжение: точка подключения на расстоянии 27,0 км, проходит газопровод среднего давления, максимальная мощность 2500 куб.м в час; Электроснабжение: проходит ВЛ 10 кВт, точка подключения на расстоянии 10 м, свободная мощность до 1000 кВт; Водоснабжение: точка подключения на расстоянии 27,0 км до водопроводных сетей, максимальная мощность 3000 куб.м в час; Водоотведение: отсутствует, необходимо строительство локальных очистных сооружений, максимальная мощность до 5000 куб. м в час; Отопление: отсутствует, необходимо строительство | нет | туристическая деятельность | покупка, аренда | Трошкина Светлана Васильевна, Козлова Татьяна Викторовна 8(48146) 4-22-09